# **MANTENIMIENTO INTERNO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **RESULTADO** |
| Se revisa la bomba de agua en Presidencia Municipal | Para buen abastecimiento de agua |
| Se revisa la bomba de agua en Casa de la Cultura  | Para buen abastecimiento de agua  |
| Arreglo de baño | En Casa de la Cultura |
| Cambio de chapa | Servicios médicos  |
| Revisión de voltaje | Casa de la Cultura |
| Modificación de la caja de cobro | Servicios médicos  |
| Cambio de foco en el baño | Presidencia |
| Cambio de dos contacto dúplex  | Modificación de cableado |